## 表面
令和2年4月1日からはこちらの様式になります。
屋外広告物安全点検報告書
年 月 日
横手市長 様
|  |  |  | 報告者 | （広告物の表示者又は掲出物件の設置者）
住所
氏名
電話
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
横手市屋外広告物条例第13条第2項の規定により、次のとおり報告します。
1 屋外広告物の概要
許 可 日 |  | 年 月 日 |  | 許可番号 | 横手市指令 第 号
設 置 日 |  | 年 月 日 |  | 点検日※1 | 年 月 日
表示（設置）の 場所 |  | 横手市
※1 やむを得ない理由がある場合を除き、点検は許可の申請をする3カ月以内に行ってください。
2 点検結果
点検 箇所 | 点 検 項 目 ※2 |  |  |  | 異常 |  | 異常及びその改善措置の内容 ※3 |  | 措置 ※4
基礎部・ 上部構造 | 1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 2 基礎クラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
支持部 | 1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
取付部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
広告板 | 1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
照明装置 | 1 照明装置の不点灯、不発光 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 3 周辺機器の劣化、破損 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
その他 | 1 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品の腐食、破損 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 2 避雷針の腐食、損傷 |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
| 3 その他点検した事項（ ） |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 済 | 未
※2 点検方法・記載方法については、注意事項（裏面）を参照してください。
※3 異常がある部分については改善措置を講じた上で、その前後の状況を撮影したカラー写真を添付してください。
※4 改善措置が未対応の場合は、その理由と今後の措置予定について「3 特記事項」欄に記入してください。
3 特記事項
異常がある屋外広告物等の改善措置をしない理由 |  |  |  |  | 今後の措置予定の内容
年 月 日までに 改善 ・ 除却 します。
上欄の点検結果は、事実に相違ありません。
|  |  | 点検責任者 | （特定の資格を有する者又は、広告物又は掲出物件の管理者） ※5
|  |  | 資格 | （ 屋外広告士 ・ 建築士 ・ 講習受講者 ・ 管理者（高さが4m以下のもの） ）
住所
氏名
電話
※5 点検責任者の資格を証する書面の写しを添付してください。

## 裏面
【注意事項】
1 | この屋外広告物安全点検報告書（以下、「点検報告書」という。）の報告者の氏名は、法人の
場合は法人の名称及び代表者の役職・氏名を記入し、報告してください。
2 | 点検を行った「管理者」が報告者として報告することも可能です。
報告者と点検責任者が同一の場合でも、報告者欄と点検責任者欄の両方に「管理者」の記名
してください。
3 | 点検報告書に記載する点検日は、やむを得ない理由がある場合を除き、許可の申請を
する日前3カ月以内に行ったものが有効です。
4 | 点検責任者は、原則として「特定の資格を有する者」です。
特定の資格を有する者以外の者が点検を行う場合は、広告物等の高さが4m以下の広告
物等に限られます。
5 | 点検責任者の資格を証する書面の写しを添付してください。
6 | 点検にあわせて管理者を変更する場合は、新たな管理者の資格証の写しを添えて屋外広
告物管理者（表示者・設置者）設置（変更）届出書を別途提出してください。
7 | 点検報告書の作成にあたっては、国土交通省都市局公園緑地・景観課による「屋外広告物
の安全点検に関する指針（案）」を参考に点検を行い、その結果を記入してください。
・屋外広告物の安全点検に関する指針（案）
| （国土交通省URL） | http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/crd_townscape_tk_000012.html
8 | 点検結果欄には、該当する各項目ごとに異常がある場合は「有」に、異常がない場合は
「無」に○印をしてください。
9 | 点検で異常を確認した部分については、改善措置を講じた上で、その前後の状況を撮影した
カラー写真を添付してください。
10 | 点検で異常を確認した項目には、その改善措置について実施済みの場合は「済」に、未
対応の場合は「未」に○印をしてください。
11 | 異常部分の改善措置が未対応の場合は、その理由と今後の措置予定について「3 特記事
項」欄に記入してください。
なお、広告物等に異常があり、改善措置をしないで更新申請をした場合は、必要な措置を講
じた上で、屋外広告物安全点検報告書に基づく改善措置完了報告書を市長に提出しなけれ
ばなりません。
12 | 広告物等の種類により、該当しない点検項目の区分・点検内容欄には斜線を入れ、点検対
象外であることを明示してください。
13 | 点検対象の広告物等が複数ある場合や表示（設置）場所が数カ所にわたる等の理由により、
この様式に書き切れない場合は、別紙を用いて記入してください。