様式第1号（第2条関係）

年　月　日

横手市長　様

住　所

申請者

氏　名

法人又は組合にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び代表者の氏名

専用水道確認申請書

専用水道の布設工事をしたいので、水道法第32条の規定により別紙関係書類を添えて申請します。

別紙

- 専用水道の名称

- 工事設計書

- 水の供給を受ける者の人数

- 水の供給が行われる地域

- 図面及び地図

- 水の供給が行われる地域を明らかにする図面（縮尺：1／10,000～1／25,000）

- 水道施設の位置を明らかにする地図（縮尺：1／10,000～1／25,000）

- 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図（縮尺：1／1,000～1／5,000）

- 主な水道施設（取水場、浄水場、配水場等で次号に掲げるものを除く。）の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図（縮尺：1／100～1／1,000）

- 導水管きょ、送水管並びに主要な配水管及び給水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図（縮尺：平面図は1／1,000～1／10,000、縦断面図は縦1／200～1／400、横1／1,000～1／5,000）

- 主要な水道施設の水位高低図（縮尺1／100～1／200、横は任意）

備考　項目2は、別紙2による。

項目5（1）及び（2）は、一葉の地図として作成しても差し支えありません。

別紙2

工事設計書

1　給　水　量　　　　　　　1日平均給水量

1日最大給水量

- 水源の種別及び取水地点

- 水源水量の概算

- 水源の水質試験の結果（水質基準に関する省令の表の上段に掲げる事項について行った試験結果を記入したもの）

- 水道施設の概要（専用水道の名称、各設備の概要他）

- 水道施設の位置（標高及び水位を含む。）、規模及び構造

- 浄水方法

- 工事着手予定年月日

工事完成予定年月日

- 主要施設水理計算書

- 主要構造物構造計算書