生活関連施設整備項目調書（道路）

| １ 歩道等 |  |  | 適合状況 | ※摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| イ 歩車の分離 | 歩道等と車道等の分離 |  |  |  |
| ロ 有効幅員 | 200cm以上 |  |  |  |
| ハ 横断勾配 | 2％以下 |  |  |  |
| ニ 縦断勾配 | 5％以下 |  |  |  |
| ホ 段差 | 交差点、横断歩道に接する歩道等と車道等の段差は2cm以下 |  |  |  |
| ヘ 水平区間 | ホの段差に接する部分に水平区間を設置 |  |  |  |
| ト 路面 | 平坦で滑りにくい仕上げ |  |  |  |
| チ 排水溝 | つえ、車いすの車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたの設置 |  |  |  |
| リ 視覚障害者 誘導用ブロ ックの色 | 黄色その他周囲の路面と容易に識別できる色 |  |  |  |
| ２ 立体横断施設 |  |  | 適合状況 | ※摘要 |
| イ 手すり | 階段、傾斜路、踊場の両側には手すりを設置 |  |  |  |
| ロ 回り段の 禁止 | 回り段を設けない |  |  |  |
| ハ 路面 | 滑りにくい仕上げ |  |  |  |
| ニ 段の識別 | 段は識別しやすく、つまずきにくい構造 |  |  |  |
| ホ エレベータ ー | 「公共交通機関の施設」１の移動円滑化経路のホに定めるエレベーターの構造 |  |  |  |
| ヘ 視覚障害者 誘導用ブロ ックの敷設 | 階段及び傾斜路の上下端 |  |  |  |
|  | エレベーターの昇降口に近接する歩道及び通路 |  |  |  |
|  | 踊場 |  |  |  |

◎整備が困難な理由・整備基準に代わる措置

| 整備項目 番 号 | 整備基準による整備が困難な理由 | 整備基準に代わる措置 |
| --- | --- | --- |

- 備考　１　「適合状況」の欄には、次により記載してください。

・整備基準に適合している場合　･･･････････････････････････････････　○

・整備基準に適合していないが、それに代わる措置を講ずる場合･･･････　△

・整備基準に適合していない場合　･････････････････････････････････　×

・整備基準が該当しない場合　･････････････････････････････････････　／

２　※印の欄には、記載しないでください。

３　「適合状況」の欄に、△又は×を記載した場合は「◎整備が困難な理由・整備基準に代わる措置」欄に必ず記載してください。また、整備が困難な理由がわかる図面等の資料を添付してください。