## 資料3 要件一覧表
【資料3】要件一覧表
大項目 | 中項目 | 小項目 | No. | 概要 ※１ | 横手市 要望 | 対応可否 |  |  |  | 代替案詳細 ※2
[6 empty] | 可能 | カスタマイズ (提案に含む) | カスタマイズ (別途費用) | 不可
ネットワーク | ネットワーク | 構築 | 1 | 既存の横手市庁内ネットワークへの接続にあたっては、横手市及びネットワーク保守業者と事前に協議のうえ設定を行うこと。 | 重要
|  |  | 2 | 自治体における三層分離について抵触しない構成とすること。 | 重要
|  |  | 3 | ネットワーク障害等でクラウドPBXに接続できない時の対応方法を提示すること。 | 重要
|  |  | 4 | クラウドPBXへ接続するネットワークのセキュリティを確保すること。 | 重要
|  |  | 5 | ネットワーク機器は既存設備を利用すること。ただし、技術的な要因等の理由がある場合はネットワーク機器を調達し、見積に含めること。 | 要
|  |  | 6 | 音声データをQoS(Quality of Service)制御できること。
|  |  | 7 | 総務省規定の通話品質：クラスA基準のシステムを選定すること。
機能 | クラウドPBX | クラウドサービス | 8 | クラウドサービスの提供元がISO27001認証を取得していること | 重要
|  |  | 9 | 国内において複数の導入実績があること。 | 重要
|  |  | 10 | クラウドPBXは日本データセンター協会（JDCC)のファシリティスタンダードTier4相当のデータセンターに設置すること。 | 重要
|  |  | 11 | クラウドPBXは24時間365日利用可能であること。 | 重要
|  |  | 12 | 冗長構成で、片系の障害時に自動的に切り替わり、運用を停止しないものであること。 | 重要
|  |  | 13 | クラウドサービスの提供元はISO27017認証を取得していること。 | 要
|  | 機能 | 14 | 端末同士とクラウドの呼処理サーバの通信はすべて暗号化されていること。 | 重要
|  |  | 15 | 内線、外線の発信ができること | 重要
|  |  | 16 | スマートフォンにアプリケーションをインストールすることで、内外線の発信できること（スマホの内線化） | 重要
|  |  | 17 | 代表番号にかかってきた電話を固定電話機やスマートフォンで受電できること。また、スマートフォンからも代表番号で発信でき、相手方に代表番号が表示できること（代表番号発着信） | 重要
|  |  | 18 | 通話中に応答を一時的に保留した上で、特番操作を行い別の内線に転送できること（保留転送） | 重要
|  |  | 19 | 電話回線に対して複数の電話番号を付与できること（ダイヤルイン） | 重要
|  |  | 20 | グループ内の電話機が鳴動中に他の電話機から着信できること（コールピックアップ） | 重要
|  |  | 21 | 通話中に応答を保留し、別の電話機からその通話に応答することができること（パーク保留） | 重要
|  |  | 22 | 設定されたスケジュール(月日、曜日、祝日、時間)に従い、無条件転送に切り替わること(予約転送) | 重要
|  |  | 23 | 任意の音源（横手市民歌を想定）を保留音に設定できること | 要
|  |  | 24 | 現在利用している外線の電話番号が利用できること（同番移行） | 要
|  |  | 25 | スマートフォンのアプリケーションから外線発信された通話の通話料金は固定電話機と一緒に請求されること。 | 要
|  |  | 26 | 着信に対して自動音声ガイダンスを流して一時応答を行い、問い合わせ内容に応じて電話を振り分けることができること（IVR) | 要
|  |  | 27 | 通話音声をクラウドサーバーに保存することができること（通話録音）
|  |  | 28 | 通話録音データは複数保存可能で、通話日時、通話相手先電話番号ごとに一覧で管理できること
|  |  | 29 | 職員が通話録音データ一覧から任意の録音データを選択し、通話内容の確認、データの削除ができること
|  |  | 30 | 通話の途中からでも録音ができること
|  |  | 31 | 通話開始時から自動で録音される場合は、通話開始前に相手側へ録音する旨を自動アナウンスできること
|  | 管理 | 32 | 機構改革や人事異動があっても管理者の運用が軽減できるしくみを構築すること。 | 重要
|  |  | 33 | 管理者の操作ログなどが取得できエクスポートができること。 | 要
|  |  | 34 | 通話履歴（通話日時、通話時間、通話相手先伝番号等）をCSVファイルでエクスポートすることができること。 | 要
|  |  | 35 | CSVファイルをインポートすることにより端末の一括登録、変更、削除ができること。 | 要
|  |  | 36 | 管理している端末の情報をCSVファイルでエクスポートすることができること。 | 要
| 固定電話機 | 機能 | 37 | 発着信の履歴が表示でき、表示は日本語に対応していること。 | 重要
|  |  | 38 | 発着信履歴から発信できること。 | 重要
|  |  | 39 | 着信音量、スピーカーの音量調整ができること | 重要
|  |  | 40 | マイクの感度調整ができること | 重要
|  |  | 41 | ボタン一つ押すだけでコールピックアップできること。 | 重要
|  |  | 42 | 外線着信時は、該当外線番号を割り当てた電話機が同時に鳴動すること | 重要
|  |  | 43 | 内線については課名などクラウドPBXに登録した名前で表示されること。 | 要
|  |  | 44 | 外線と内線で着信音が異なること | 要
|  |  | 45 | 着信音の変更は職員が設定できること | 要
|  |  | 46 | ボタン一つ押すだけでパーク保留できること。 | 要
|  |  | 47 | 通話中に別の着信があった場合、別着信がきていることが通知されること(コールウェイティング) | 要
|  |  | 48 | 固定電話機のファームウェア等のバージョンアップは、管理サーバーで集中管理、一斉適用ができること | 要
|  |  | 49 | 固定電話機に複数の回線を割り当て、他の固定電話機と回線を共有できること。 | 要
|  |  | 50 | 受話器を持たずに通話ができること(ハンズフリー)
|  |  | 51 | 一時的に自分の音声を相手に聞こえないようにできること(ミュート)
|  |  | 52 | 電話機で設定することで、通話中に別着信があった場合の挙動(コールウェイティングと追加着信不可)を変更できること
|  |  | 53 | 不在時に電話機で転送設定ができること。
|  |  | 54 | BLF(Busy Lamp Field)による回線使用状況の確認ができること
|  |  | 55 | PCポートがあり、固定電話機経由でLGWAN系PCが接続できること
|  |  | 56 | 電源は１００Vコンセントから供給可能で、差し込みプラグは２Pプラグであること。３Pプラグの場合は2Pに変換するアダプタを用意すること。
| スマートフォン用 アプリケーション | 機能 | 57 | アプリケーションは、AndroidはGoogle Playストアから、iOSはApp Storeからダウンロードできること。 | 重要
|  |  | 58 | アプリケーションを用いた発着信は、インターネット通信を利用すること。 | 重要
|  |  | 59 | 発着信の履歴が表示でき、表示は日本語に対応していること。 | 重要
|  |  | 60 | 発着信履歴から発信できること。 | 重要
|  |  | 61 | スマートフォンに標準搭載されている電話アプリケーションに発着信履歴を残さないこと。 | 要
|  |  | 62 | スマートフォンが画面ロックの状態でも、着信ができること | 要
|  |  | 63 | 内線については課名などクラウドPBXに登録した名前で表示されること。 | 要
|  |  | 64 | スマートフォンのネットワークが切り変わった場合(Wifi と5G/4G/LTE間等)でも、通話中のコールが切断されずに継続して通話可能であること。 | 要
|  |  | 65 | 休日や勤務時間外など職員が任意で内外線が鳴らないようにできること。
|  |  | 66 | 外線と内線で着信音が異なること
|  |  | 67 | 着信音量、スピーカーの音量調整ができること
|  |  | 68 | 着信音の変更は職員が設定できること
|  |  | 69 | マイクの感度調整ができること
|  |  | 70 | 受話器を持たずに通話ができること(ハンズフリー)
|  |  | 71 | 一時的に自分の音声を相手に聞こえないようにできること(ミュート)
|  |  | 72 | ボタン一つ押すだけでパーク保留できること。
|  |  | 73 | ボタン一つ押すだけでコールピックアップできること。
|  |  | 74 | 通話中に別の着信があった場合、別着信がきていることが通知されること(コールウェイティング)
|  | 電話帳 | 75 | 所属部署ごとに共有電話帳があり、職員が操作設定することで閲覧、登録、変更、削除できること
|  |  | 76 | 組織や部署毎に表示可能で、キーワードで検索できること
移行 | 移行 | 移行 | 77 | 契約締結後、速やかに移行計画を提出すること。 | 重要
|  |  | 78 | 電話関連機器の設定及び各課室所への配布、通話試験、運用支援(以下「展開作業」という。)をすること。 | 重要
|  |  | 79 | 現場での構築作業は、原則、平日の定時後か閉庁日に行うこと。なお、休日に開館している施設については別途協議とする。 | 要
|  |  | 80 | 構築に伴うIP電話のサービス停止時間及び現行IP電話システムとの並行稼働期間は最小限に抑えること。 | 要
|  |  | 81 | テスト運用期間の開始前に利用者マニュアルを提出し、テスト運用期間中に利用者が十分に利用方法を習得できるように努めること。 | 要
|  |  | 82 | 番号計画については既存の内線番号を引き継ぐ、全面刷新どちらでも対応できること。 | 要
|  |  | 83 | 新システム導入後に職員向け操作説明会を複数回実施すること。回数については別途協議し決定するものとする。 | 要
運用保守 | 運用保守 | 保守体制 | 84 | 市民サービスに影響のある障害が疑われる問い合わせ及び災害時については、上記時間に関わらず、随時障害対応をすること。 | 重要
|  |  | 85 | 障害が確認された場合は、ただちに復旧のための対策を実施すること。 | 重要
|  |  | 86 | システム固有の機能に関する障害については、暫定対策、原因究明、恒久対策、再発防止を実施すること | 重要
|  |  | 87 | ハードウェアに障害が発生した場合の緊急対応及び恒久対策の実施については現地対応とし、翌日までに対応するものとする。 | 重要
|  |  | 88 | ソフトウェアに障害が発生した場合の緊急対応及び恒久対策の実施については現地対応もしくはオンラインでのリモート対応とし、翌日までに対応するものとする。 | 重要
|  |  | 89 | 通常時（平時）の問合せの受付は、開庁日の9:00から17:00までとする。一次回答までの時間は8時間以内とすること。ただし、障害が疑われる場合には4時間以内とすること。 | 要
|  |  | 90 | 障害が疑われる際の切り分け作業の受付は、開庁日の9:00から17:00までとする。一次回答までの時間は4時間以内とすること。 | 要
|  |  | 91 | 保守作業実績について、運用開始後一年間は一回以上/月で定例会を実施すること。 | 要
|  |  | 92 | 管理者に、年1回以上、概要・機能・操作方法等の教育を実施すること。 | 要
|  |  | 93 | メーカーから修正パッチ等がリリースされた場合、システム停止に繋がる要なものについては5営業日以内に、それ以外のものについては１ヵ月以内に適用作業を実施すること。 | 要
|  |  | 94 | 完成図書として提出したドキュメントについては、システム稼働中の更新、改修等で内容に変更が生じた場合、ドキュメント内容を更新し変更管理を行うこと | 要
|  |  | 95 | 計画的な機器更新が必要な場合は、実施予定年度の前年6月までに詳細説明と見積りを提示すること | 要
|  |  | 96 | リモート接続で障害対応等の保守ができること。保守をリモート接続で行う場合は、回線及び通信機器を受託者が負担すること | 要
|  |  | 97 | システム稼働状況の監視を行い、障害発生時はアラートメールが関係者に自動で送信されること
|  | 問合せ窓口 | 98 | 問合せ窓口があり、電話システムに関連する問合せ、障害等の連絡先が一本化されていること | 要
|  |  | 99 | 問合せ窓口に寄せられた障害等の対応依頼については、案件ごとに進捗管理を行うこと | 要
|  |  | 100 | 問合せ窓口に寄せられた操作方法に関する質問については、即時回答をすること
|  | 機器保証 | 101 | 導入する全ての機器には1年以上のメーカー保証が付いており、自損、自然災害以外の障害は無償交換すること | 要
|  |  | 102 | 導入したシステム、機器の不備等により改修が必要な場合は保守内で対応すること。 | 要
注記
※１
・「着信」、「発信」、「通話」については指示がない限り、内線と外線の両方を指す
・「職員」は全職員を指す
・「管理者」は情報政策課職員を指す
※2
・横手市要望が【重要】「要」の項目で、対応可否が「カスタマイズ(別途費用)」
もしくは「不可」の場合で、代替案がある場合は詳細を「代替案詳細」に記載